PLAN DE FORMACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA 2026

ACCIÓN FORMATIVA: “PRL. Trabajos básicos de fontanería, electricidad y albañilería-2026”.

DÍAS:  3, 4, 23, 24 y 25 de septiembre 2026

DURACIÓN: 30 horas lectivas

HORARIO:  de 08:00 a 14:00

LUGAR IMPARTICIÓN: Guadalajara (Aula de Formación)

PONENTE: Didascalia

PROGRAMA

Contenido específico básico en los trabajos de FONTANERÍA.

- Definición de los trabajos.

- Instalaciones provisionales de obra.

- Bajantes.

- Instalación colgada.

- Técnicas preventivas específicas.

- Identificación de riesgos.

- Evaluación de riesgos del puesto (genérica).

- Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano...).

- Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.

- Manipulación manual de cargas.

- Trabajos en altura.

- Trabajos en espacios confinados.

- Medios de protección colectiva (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).

Contenido específico básico en los trabajos de ELECTRICIDAD

- Definición de los trabajos.

- Previsión de las necesidades de los diferentes equipos eléctricos.

- Líneas eléctricas aéreas y subterráneas de baja tensión.

- Centros de transformación. Subestaciones.

- Montaje y mantenimiento eléctrico industrial y edificación.

- Instalaciones provisionales de obra.

- Técnicas preventivas específicas.

- Identificación de riesgos.

- Evaluación de riesgos del puesto (genérica).

- Medios auxiliares (plataformas elevadoras, andamios, escaleras de mano, pértigas de verificación de ausencia de tensión).

- Equipos de trabajo y herramientas.

- Manipulación manual de cargas.

- Trabajos en altura.

- Medios de protección individual y colectiva.

- Utilización de líneas de vida, verticales y horizontales, en los distintos tipos de anclaje y estructuras.

Contenido específico básico en los trabajos de ALBAÑILERÍA.

- Definición de los trabajos básicos de albañilería, partiendo de la información del proyecto.

- Previsión de las necesidades de los diferentes equipos eléctricos.

- Identificar los criterios y condiciones de ejecución, calidad y seguridad de las tareas a realizar.

- Instalaciones provisionales de obra.

- Técnicas preventivas específicas.

- Identificación de riesgos.

- Evaluación de riesgos del puesto (genérica).

- Medios auxiliares (plataformas elevadoras, andamios, escaleras de mano, pértigas de verificación de ausencia de tensión).

- Equipos de trabajo y herramientas.

- Manipulación manual de cargas.

- Trabajos en altura.

- Medios de protección individual y colectiva.

- Utilización de líneas de vida, verticales y horizontales, en los distintos tipos de anclaje y estructuras.